АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации

к началу 2023/2024 учебного года

составлен «07» августа 2023 года

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской области», в с.Ножкино 1968

(полное наименование организации, год постройки)

Петровский муниципальный район Саратовской области, полномочия учредителя осуществляет администрация Петровского муниципального района

(учредитель организации)

412542, Саратовская область, г. Петровск, ул. Шамаева, д.99

412524 Саратовская область,Петровский район,с.Ножкино ул.Совеская,д.4 (юридический адрес, физический адрес организации)

Зябликова Ирина Владимировна, 8(84555)26196,

В соответствии с приказом управления образования администрации Петровского муниципального района Саратовской области

от « 28» июня 2023 г. № 154-ОД в период с «03» по «09» августа 2023г комиссией управления образования администрации Петровского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации Петровского муниципального района по социальным вопросам и профилактике правонарушений, Ларин Николай Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации Петровского муниципального района Саратовской области, Уханова Наталья Константиновна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Коржан Владимир Васильевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Макаренкова Елена Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Петровской городской организации Общественного Профсоюза образования, Живайкина Ирина Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель МКУ «ЦГХО МОУ ПМР», Маркина Татьяна Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Курбатова Ольга Алексеевна; (должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Петровскому району, майор полиции Попов Сергей Николаевич

начальник ПЦО ОВО по г. Петровску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», майор полиции Трофимов Николай Юрьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской области»,в с. Ножкино.  
 (полное наименование организации)

**I. Основные результаты оценки**

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г. Петровска Саратовской области»  
 (полное наименование организации)

Дата регистрации 26 апреля 2022 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от от «10 » декабря 2010 г. № 64-АВ 982828, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от от «05» апреля 2013 г. № 64-АГ 816722 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«06» июня 2022 г., регистрационный номер Л035-01279-64/00197878   
Министерство образования Саратовской области,  
 (наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - действует.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «16» июня 2022 г., Министерство образования Саратовской области,  
 (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0001138, срок действия свидетельства бессрочно

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 [«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)](garantF1://72485152.0)» оформлен 20.04.2023 г.(дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. оформлена. оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

**3. Количество филиалов** **0** (единиц).

**4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** **1** (единиц).

**5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)** - (единиц).

**6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ:

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ;

акт приемки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска пола, окон, штукатурка стен и покраска. ремонт крыльца

объем финансирования данных видов работ 2000 (руб.);

акт приемки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания 30.05.20223г..

(проведено, не проведено, указать дату)

**7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации 27 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 7 человек, в том числе 7 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 1 человека;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 4; количество обучающихся – 7 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 4 класса, 7 обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 2 человек \_\_\_\_\_ %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 0 человек\_\_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_\_\_человек\_\_\_\_\_\_ %;

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеются,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

**8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как** удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов – 1;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|  | Кабинеты начальных классов | 1 | 1 | 70 | Имеется | Имеется | Удовлетворительное | Имеется |  |

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (*для организаций, реализующих программу дошкольного образования);*

в) игровая комната имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 27человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (*для организаций, реализующих программу дошкольного образования);*

г) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 27 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (*для организаций, реализующих программу дошкольного образования);*

д) наличие игровой площадки для детей имеется (*для организаций, реализующих программу дошкольного образования);*

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем ;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном (наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение); емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – -; столярная мастерская – -; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 1 единиц, из них подлежит списанию \_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году \_\_\_ единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(единиц):

комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный -; стулья ученические – и т.д.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_2\_ ; стулья офисные - 3; кровати - \_\_\_; и тд.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг –160; фонд учебников – 250;

научно-педагогическая и методическая литература 120 шт,

потребность в обновлении книжного фонда имеется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

(имеется, не имеется)

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией** - удовлетворительное, общая площадь участка – 0,35 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –не имеются, удовлетворительное,

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

**10. Медицинское обслуживание в организации** организовано ;

(организовано, не организовано)

а)медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы  (штат, договор) | Примечание |
| Фельдшер ФАП |  |  | Договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**11.Питание обучающихся** - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 25 посадочных

(количество смен) (количество столовых)

мест. Буфет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований соответствует

соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 7 чел.

в) количество посадочных мест 14 ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повара в штате ОУ

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 0 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 0%, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 8 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 3 детей, что составляет 37% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 62% от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 20,00 руб.

Средняя стоимость обедов ≈ 80 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг)

из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано).

санитарным нормам соответствует,

(соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние требует обновления,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

электромясорубка- 1;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется

(имеется, не имеется)

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора нет

да (нет)

питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Кипяченая вода, бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ б/н от 09.01.2022 г. ООО «Альфадез» .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов** с**отрудников и производственных помещений (участков) и др.**

соответствует

(соответствует, не соответствует)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: необходима замена ламп.

**13. Транспортное обеспечение организации** организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – человека, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_ единиц.

**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)**

выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 [«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)](garantF1://72485152.0)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 2 ед.

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами Росгвардии, МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

частично по периметру

(указать по всему периметру или частично)

не обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией не имеется ;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

проводятся (не проводятся)

1 раз в квартал

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей 0 шт.

указать тип (арочный, ручной), в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется

имеется (не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации** соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности в 2023 году не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена «Сигнал-20,Гранит»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится \_в рабочем состоянии;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества обеспечивает от воздействия опасных факторов

(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

приказ по ОУ от 04.08.2022 г. № 140-ОД;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

Протокол № 1/21 от 10.07.2023 года, выдан электротехнической лабораторией ИП «Прокушкин А.В.»

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, плановые инструктажи- 2 раза в год, занятия – 1 раз в три года, тренировки-2 раза в год

организовано (не организовано,указать периодичность)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарнойбезопасности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации** проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

03.08.2023 Акт №1

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации** соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет форточек, фрамуг,естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**18. Водоснабжение образовательной организации** централизованное

централизованное, автономное, др.

**19. Газоснабжение образовательной организации** имеется.

имеется (не имеется)

**20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы** имеется 3шт.

имеется (не имеется), указать кол-во

**Канализация**\_имеется, местный выгреб.

имеется (не имеется)

**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен),

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен),

г)

